尊敬的领导：

我叫焦中宇，是湘阴县长康乡金辅村高坪组村民（当地叫大坝上），我村民小组十几户人家委托我代表全组村民向领导反应情况：

我组相对来说比较偏，我们组上用电线路还是90年代改造的，随着国家政策越来越好，村民生活水平越来越高，家家户户电器设备越来越多近几年随着大功率的电器不断增加，电线过小老化严重已经不能满足要求，而且多处老化严重凌乱，存在非常大的安全隐患，我们村民以前已经将此情况向交电费的地方报告过，但是得不到解决。平常稍微功率大一点的电机出现无法启动。

去年看新闻湖南省19年年底完成了“十三五”农村电网改造升级99.8%农村电网供电率可靠有保障

所以这次将情况汇报给政府请落实下，我们高坪组是不是遗漏了，周边村组改造基本搞完，就连我们原来一个组后来分开成两个组的五星组也在去年全组村民集体去村委请愿也得到了改造。

我们初步估算18-20根电杆可以覆盖全组，请领导安排相关人员到组上核查，落实，也敬请领导能给予解决用电问题。再次我代表全组村民表示感谢！附局部照片

赤膊线，网络线等交错杂乱，高度非常低，靠近民房存在非常大的安全隐患，夏天对流天气树枝随时有可能造成电线短路

此电杆已经开裂，拉线已断，随时有可能被大风刮断造成危险，且电线也严重老化